## Лист1
|  | Протокол хроматографического анализа № | [5 empty] | 30
Хроматограмма H7a.hrm
09.05.1995 11:56 Пестициды от линдана до ДДТ
Детектор |  |  | ДЭЗ
Диапазон : ослабление |  |  | 1:1
Газ-носитель |  |  | АзотОЧ
Колонка |  |  | Метал. нас. 2 м. 2 мм. Хроматон N-AW 0,16-0,2 мм SE-30
Температура колонки |  |  | Изотерма 100 гр:
Сброс, 1/ |  |  | 1
Температура детектора, °C |  |  | 250
Температура испарителя,°C |  |  | 250
Расход газа-носителя, мл/мин |  |  | 27
Расх водорода,мл/мин |  |  | 0
Расх воздуха, мл/мин |  |  | 0
Тип смеси |  |  | Пестициды
Продолжительность, мин |  |  | 19.25
Доза, мкл |  |  | 5
Результаты анализа
N | t, мин | h, мВ | b, с | K асс | S, мВ.с | S, % | C, 1/см3 | d, % | Вещество
1 | 2.08 | 892.925 | 24 | 1 | 7156.277 | 14.67 | 0.1538 | - | линдан
2 | 4.78 | 901.127 | 37.5 | 0.9 | 13700.795 | 28.09 | 0.0408 | - | альдрин
3 | 8.2 | 857.973 | 61.5 | 1 | 21024.585 | 43.11 | 0.4324 | - | ДДЕ
4 | 10.32 | 78.63 | 61.5 | 0.9 | 1970.458 | 4.04 | 0.0331 | - | ДДД
5 | 13.35 | 192.07 | 61.5 | 0.9 | 4916.096 | 10.08 | 0.0795 | - | ДДТ
Анализ произвел___________Худайназарова Малика

## Лист2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | Анализ произвел___________
0.1538 | линдан
0.0408 | альдрин
0.4324 | ДДЕ
0.0331 | ДДД
0.0795 | ДДТ