## Лист1
Протокол поверки хроматографа
Дата | 03.02.2008
Хроматограммы |  | H12A | H8A | H9A | H10A | H11A
Методика: |  | Несколько однотипных анализов с одним пиком (несколько хроматограмм).
Результаты поверки
N пика | t,мин | h,мВ | S,мВ.с | dh,% | dS,% | dt,%
1 | 2.06 | 102.644 | 1269.45 | 1.804 | 1.799 | 2.488
2 | 2.11 | 101.523 | 1255.655 | 0.692 | 0.693 | 4.975
3 | 1.91 | 98.658 | 1220.257 | -2.15 | -2.146 | -4.975
4 | 2.06 | 102.644 | 1269.45 | 1.804 | 1.799 | 2.488
5 | 1.91 | 98.658 | 1220.257 | -2.15 | -2.146 | -4.975
| Mx | CKO | V, % | d, %
Высота | 100.825 | 2.031 | 2.014 | 2.506
Площадь | 1247.014 | 25.066 | 2.01 | 2.501
Время | 2.01 | 0.094 | 4.654 | 5.818