## Лист1
ПАСПОРТ №
на отгрузку газов углеводородных сжиженных топливных
для коммунально-бытового потребления
по ГОСТ 20488-90
Дата отгрузки_________ |  |  | Дата анализа
Гос № автомобиля________________________ Водитель______________________________
Плотность________________________ т/м3 при температуре___________________________
№№ | Наименование показателей |  |  | Норма | Факт
1. | Массовая доля компонентов, %
| Сумма метана, этана и этилена, не более |  |  | не норм.
| Сумма пропана и пропилена, не более |  |  | не норм.
| Сумма бутанов и бутиленов, не более |  |  | 60
2. | Жидкий остаток (в том числе углеводороды
| С6 и выше) при 20С, не более |  |  | 1.6
3. | Давление насыщенных паров, МПа, при 45С, не более |  |  | 1.6
4. | Массовая доля сероводорода и меркаптановой
| серы, не более |  |  | 0.013
в том числе сероводорода, не более
5. | Содержание свободной воды и щелочи |  |  | отсутствие

## Лист2
24 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | Лаборант___________
|  | 0 | 13 | 10
|  | 0 | 14 | 10
|  | 0 | 15 | 10
|  | 0 | 17 | 10