## Лист1
|  | Протокол хроматографического анализа № | [5 empty] | 32
Хроматограмма H2A.HRM
13.01.2008 14:57 Модель
Детектор |  |  | ДИП
Диапазон : ослабление |  |  | 0:1
Газ-носитель |  |  | АзотОЧ
Колонка |  |  | Метал. нас. 1 м. 2 мм. Хроматон N-AW-DMCS 0,16-0,2 SE-30
Температура колонки |  |  | Изотерма 120 гр:
Сброс, 1/ |  |  | 1
Температура детектора, °C |  |  | 70
Температура испарителя,°C |  |  | 200
Расход газа-носителя, мл/мин |  |  | 30
Расх водорода,мл/мин |  |  | 30
Расх воздуха, мл/мин |  |  | 300
Тип смеси |  |  | Модели
Продолжительность, мин |  |  | 15.03
Доза, мкл |  |  | 1.35
Результаты анализа
N | t, мин | h, мВ | b, с | K асс | S, мВ.с | S, % | C, 1/см3 | d, % | Вещество
1 | 1.52 | 121.541 | 105 | 0.9 | 4507.336 | 27.13 | 100.0275 | - | w1
2 | 6 | 100.04 | 187.5 | - | 7691.482 | 46.3 | 99.9393 | - | w2
3 | 8.78 | 34.661 | 247.1 | - | 4413.413 | 26.57 | 99.7657 | - | w3
Анализ произвел___________Худайназарова Малика

## Лист2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | Анализ произвел___________
100.0275 | w1
99.9393 | w2
99.7657 | w3